## UPS
Прайс на ИБП NetPRO UPS и COVER от 14.09.2018
UPS |  | Модель | Цена, USD
Line-interactive серия NetPRO Line (вместо Ecoline), встроенные АКБ, USB. Гарантия 12 мес.
|  | NetPRO Line 600 (600 VA/360 W, 2 розетки Schuko, 1х12В/7Ач, 5 мин при 80%, 3 мин при 100%) | 64
|  | NetPRO Line 800 (800 VA/480 W, 2 розетки Schuko, 1х12В/9Ач, 5 мин при 80%, 3 мин при 100%) | 82
|  | NetPRO Line 1000 (1000 VA/600 W, 4 розетки Schuko, 2х12В/7Ач, 5-6 мин при 80%, 3 мин при 100%) | 118
|  | NetPRO Line 1200 (1200 VA/720 W, 4 розетки Schuko, 2х12В/7,5Ач, 5 мин при 80%, 3 мин при 100%) | 123
|  | NetPRO Line 1500 (1500 VA/900 W, 4 розетки Schuko, 2х12В/9Ач, 5 мин при 80%, 3 мин при 100%) | 181
|  | NetPRO Line 2000 (2000 VA/1200 W, 3 розетки Schuko) 4х12В/7Ач, 5-6 мин при 80%, 3 мин при 100%) | 253
|  | NetPRO Line 3000 (3000 VA/1800 W, 3 розетки Schuko) 4х12В/9Ач, 5 мин при 80%, 3 мин при 100%) | 316
On-Line Серия NetPRO 11 K (вместо Friend K) Tower 1ф/1ф, встроенные АКБ, USB. Гарантия 24 мес.
|  | NetPRO 11 1K (1 kVA/0,9 kW, 2 розетки Schuko, 3х12В/7Ач, зарядное у-во 1А) | 310
|  | NetPRO 11 2K (2 kVA/1,8 kW, 3 розетки Schuko, 6х12В/7Ач, зарядное у-во 1А) | 537
|  | NetPRO 11 3K (3 kVA/2,7 kW, 3 розетки Schuko + клеммная колодка, 8х12В/7Ач, зарядное у-во 1А) | 615
|  | NetPRO 11 6K (6 kVA/6 kW, выход - клеммная колодка, 16х12В/7Ач, зарядное у-во 1А) | 1325
|  | NetPRO 11 10K (10 kVA/10 kW, выход - клеммная колодка, 16х12В/9Ач, зарядное у-во 1А) | 1642
|  | Батарейный блок для NetPRO 11 1K 7Ач (3х12В/7Ач, ёмкость 36В*7Ач) | 200
|  | Батарейный блок для NetPRO 11 1K 9Ач (3х12В/9Ач, ёмкость 36В*9Ач) | 220
|  | Батарейный блок для NetPRO 11 1K 14Ач (6х12В/7Ач, ёмкость 36В*14Ач) | 267
|  | Батарейный блок для NetPRO 11 1K 18Ач (6х12В/9Ач, ёмкость 36V*18Ач) | 308
|  | Батарейный блок для NetPRO 11 2K 7Ач (6х12В/7Ач, ёмкость 72V*7Ач) | 250
|  | Батарейный блок для NetPRO 11 2K 9Ач (6х12В/9Ач, ёмкость 72V*9Ач) | 291
|  | Батарейный блок для NetPRO 11 3K 7Ач (8х12В/7Ач, ёмкость 96V*7Ач) | 360
|  | Батарейный блок для NetPRO 11 3K 9Ач (8х12В/9Ач, ёмкость 96V*9Ач) | 416
|  | Батарейный блок для NetPRO 11 6K/10K 7Ач (16х12В/7Ач, ёмкость 192V*7Ач) | 790
|  | Батарейный блок для NetPRO 11 6K/10K 9Ач (16х12В/9Ач, ёмкость 192V*9Ач) | 895
|  | Батарейный блок для NetPRO 11 6K/10K 14Ач (32х12В/7Ач, ёмкость 192V*14Ач) | 1140
|  | Батарейный блок для NetPRO 11 6K/10K 18Ач (32х12В/9Ач, ёмкость 192V*18Ач) | 1360
Опции
|  | SNMP-карта для 1-ф ИБП (бесплатное ПО, статический IP, default 192.168.0.100, Windows, Linux/UNIX) | 195
|  | Ручной байпас для обслуживания ИБП (6K/10K) | 75
|  | Внешнее зарядное устройство 24A, 192-240В для ИБП NetPRO 11 / RM /NetPRO 31 (10-20 kVA) | 750
|  | Плата параллельного подключения (6K/10K) | 75
|  | "Сухие контакты" для 1-ф ИБП | 40
On-Line Серия NetPRO 11 KL (вместо Friend KL) Tower 1ф/1ф, внешние АКБ, USB. Гарантия 24 мес.
|  | NetPRO 11 1KL (1 kVA/0,9 kW, зарядное у-во 36В/8A, 2 розетки Schuko) | 257
|  | NetPRO 11 2KL (2 kVA/1,8 kW, зарядное у-во 72В/8A, 3 розетки Schuko) | 452
|  | NetPRO 11 3KL (3 kVA/2,7 kW, зарядное у-во 96В/8A, 3 розетки Schuko + клеммная колодка) | 525
|  | NetPRO 11 6KL (6 kVA/6 kW, зарядное у-во 192- 288 В, до 12A, выход - клемм. колодка) - NEW! | 932
|  | NetPRO 11 10KL (10 kVA/10 kW, зарядное у-во 192- 288 В, до 12A, выход - клемм. колодка) - NEW! | 1135
|  | NetPRO 11 20KL (20 kVA/18 kW, зарядное у-во 192V-240V 5A, выход - клемм. колодки) | 2390
Опции
|  | SNMP-карта для 1-ф ИБП (бесплатное ПО, статический IP, default 192.168.0.100, Windows, Linux/UNIX) | 195
|  | Ручной байпас для обслуживания ИБП (6K/10K) | 75
|  | Внешнее зарядное устройство 24A 192-240 В для ИБП NetPRO 11 / RM /NetPRO 31 (10-20 kVA) | 750
|  | Плата параллельного подключения (6KL/10KL) | 75
|  | "Сухие контакты" для 1-ф ИБП | 40
On-Line Серия NetPRO 11 RM K (вместо Friend RM K), стоечные, 1ф/1ф, встроенные АКБ, USB. Гарантия 24 мес.
|  | NetPRO 11 RM 1K (1 kVA/0,9 kW, 3х12В/7Ач, 6 розеток C13) | 412
|  | NetPRO 11 RM 2K (2 kVA/1,8 kW, 6х12В/7Ач, 6 розеток C13) | 602
|  | NetPRO 11 RM 3K (3 kVA/2,7 kW, 8х12В/7Ач, 6 розеток C13 + 1 розетка C19) | 655
|  | NetPRO 11 RM 6K (6 kVA/6 kW, 16х12В/7Ач, 3 розет. C13 + 1 розет. C19 + клемм. колодки) | 1412
|  | NetPRO 11 RM 10K (10 kVA/10 kW, 16х12В/9Ач, 3 розет. C13 + 1 розет. C19 + клемм. колодки) | 1718
|  | Батарейный блок для NetPRO RM 1K 7Ач (3х12В/7Ач, ёмкость 36В*7Ач) | 253
|  | Батарейный блок для NetPRO RM 1K 9Ач (3х12В/9Ач, ёмкость 36В*9Ач) | 273
|  | Батарейный блок для NetPRO RM 1K 14Ач (6х12В/7Ач, ёмкость 36В*14Ач) | 320
|  | Батарейный блок для NetPRO RM 1K 18Ач (6х12В/9Ач, ёмкость 36В*18Ач) | 360
|  | Батарейный блок для NetPRO RM 2K 7Ач (6х12В/7Ач, ёмкость 72В*7Ач) | 313
|  | Батарейный блок для NetPRO RM 2K 9Ач (6х12В/9Ач, ёмкость 72В*9Ач) | 353
|  | Батарейный блок для NetPRO RM 3K 7Ач (8х12В/7Ач, ёмкость 96В*7Ач) | 356
|  | Батарейный блок для NetPRO RM 3K 9Ач (8х12В/9Ач, ёмкость 96В*9Ач) | 412
|  | Батарейный блок для NetPRO RM 6K/10K (16х12В/7Ач, ёмкость 192В*7Ач) | 672
|  | Батарейный блок для NetPRO RM 6K/10K (16х12В/9Ач, ёмкость 192В*9Ач) | 784
Опции
|  | Полка развижная универсальная для монтажа ИБП/батарейного блока в стойку 19" | 35
|  | SNMP-карта для 1-ф ИБП (бесплатное ПО, статический IP, default 192.168.0.100, Windows, Linux/UNIX) | 195
|  | Внешнее зарядное устройство 24A, 192-240В для ИБП NetPRO 11 / RM /NetPRO 31 (10-20 kVA) | 750
|  | Плата параллельного подключения (6K/10K) | 75
|  | "Сухие контакты" | 45
On-Line Серия NetPRO 11 RM KL (вместо Friend RM KL), стоечные, 1ф/1ф, внешние АКБ, USB. Гарантия 24 мес.
|  | NetPRO 11 RM 1KL (1 kVA/0,9 kW, зарядное у-во 36В/8A, 6 розеток C13) | 342
|  | NetPRO 11 RM 2KL (2 kVA/1,8 kW, зарядное у-во 72В/8A, 6 розеток C13) | 478
|  | NetPRO 11 RM 3KL (3 kVA/2,7 kW, зарядное у-во 96В/8A, 6 розеток C13 + 1 розетка C19) | 512
|  | NetPRO 11 RM 6KL (6 kVA/6 kW, зарядное у-во 192-288 В, до 5A, выход - клеммные колодки) | 920
|  | NetPRO 11 RM 10KL (10 kVA/10 kW, зарядное у-во 192-288 В, до 5A, выход - клеммные колодки) | 1088
Опции
|  | Полка развижная универсальная для монтажа ИБП/батарейного блока в стойку 19" | 35
|  | SNMP-карта для 1-ф ИБП (бесплатное ПО, статический IP, default 192.168.0.100, Windows, Linux/UNIX) | 195
|  | Внешнее зарядное устройство 24A, 192-240В для ИБП NetPRO 11 / RM /NetPRO 31 (10-20 kVA) | 750
|  | Плата параллельного подключения (6KL/10KL) | 75
|  | "Сухие контакты" | 45
On-Line Серия NetPRO 31 (вместо Friend 31), Tower, 3ф/1ф, внешние АКБ, Гарантия 24 мес.
|  | NetPRO 31 10KL (10 kVA/10 kW, зарядное у-во 192-288V, до 5A, выход - клеммные колодки) | 1515
|  | NetPRO 31 15KL (15 kVA/13,5 kW, зарядное у-во 192-240V, до 5A, выход - клеммные колодки) | 2152
|  | NetPRO 31 20KL (20 kVA/18 kW, зарядное у-во 192-240V, до 5A, выход - клеммные колодки) | 2390
|  | NetPRO 31 40KL (40 kVA/36 kW, зарядное у-во 384-528В, до 16А, выход - клеммные колодки) | 10250
Опции
|  | SNMP-карта для 1-ф ИБП (бесплатное ПО, статический IP, default 192.168.0.100, Windows, Linux/UNIX) | 195
|  | Ручной байпас для обслуживания ИБП 31 10KL | 75
|  | Внешнее зарядное устройство 24A 192-240 В для ИБП NetPRO 11 / RM /NetPRO 31 10-20 kVA | 750
|  | Плата параллельного подключения (31 10KL) | 75
|  | "Сухие контакты" | 45
On-Line Серия NetPRO 33 XS (вместо Cobalt 33 XS), моноблочные, 3ф/3ф, встроенные АКБ, плавный пуск. Гарантия 36 мес.
ИБП с батареями (возможность установки доп. внеш. батарей, заряд. у-во до 20% мощности ИБП)
|  | NetPRO 33 10XS (10 kVA/10 kW, внутри 40 шт. 12В/7Ач - стандартная ёмкость, заряд. у-во 384-528В, до 4А) | 3780
|  | NetPRO 33 10XS (10 kVA/10 kW, внутри 40 шт. 12В/9Ач - увеличенная ёмкость, заряд. у-во 384-528В, до 4А) | 4060
|  | NetPRO 33 15XS (15 kVA/15 kW, внутри 40 шт. 12В/7Ач - минимальная ёмкость, заряд. у-во 384-528В, до 6А) | 4160
|  | NetPRO 33 15XS (15 kVA/15 kW, внутри 40 шт. 12В/9Ач - стандартная ёмкость, заряд. у-во 384-528В, до 6А) | 4440
|  | NetPRO 33 20XS (20 kVA/18 kW, внутри 40 шт. 12В/12Ач - стандартная ёмкость, заряд. у-во 384-528В, до 8А) | 5928
|  | NetPRO 33 20XS (20 kVA/18 kW, внутри 40 шт. 12В/15Ач - увеличенная ёмкость, заряд. у-во 384-528В, до 8А) | 6368
|  | NetPRO 33 30XS (30 kVA/27 kW, внутри 40 шт. 12В/12Ач - минимальная ёмкость, заряд. у-во 384-528В, до 12А) | 6682
|  | NetPRO 33 30XS (30 kVA/27 kW, внутри 40 шт. 12В/15Ач - стандартная ёмкость, заряд. у-во 384-528В, до 12А) | 7122
|  | NetPRO 33 40XS (40 kVA/36 kW, внутри 80 шт. 12В/12Ач - стандартная ёмкость, заряд. у-во 384-528В, до 16А) | 10380
|  | NetPRO 33 40XS (40 kVA/36 kW, внутри 80 шт. 12В/15Ач - увеличенная ёмкость, заряд. у-во 384-528В, до 16А) | 11260
ИБП без батарей (возможность установки внутренних и внешних батарей, зарядное у-во до 20% мощности ИБП)
|  | NetPRO 33 10XS (10 kVA/10 kW, без батарей, зарядное у-во 384-528В, до 4А) | 2900
|  | NetPRO 33 15XS (15 kVA/15 kW, без батарей, зарядное у-во 384-528В, до 6А) | 3280
|  | NetPRO 33 20XS (20 kVA/18 kW, без батарей, зарядное у-во 384-528В, до 8А) | 4365
|  | NetPRO 33 30XS (30 kVA/27 kW, без батарей, зарядное у-во 384-528В, до 12А) | 5122
|  | NetPRO 33 40XS (40 kVA/36 kW, без батарей, зарядное у-во 384-528В, до 16А) | 7260
Зарядный ток по умолчанию - 50% от максимального
Опции
|  | SNMP-карта для 3-ф ИБП (бесплатное ПО, поддержка DHCP, Windows/Linux/UNIX/MAC, подходит и для 1-ф ИБП) | 245
|  | "Сухие контакты" для всех 3-ф ИБП NetPRO | 90
|  | "Холодный старт" от АКБ для всех NetPRO 33 | 350
|  | Комплект параллельного подключения для 3-ф ИБП NetPRO 10-15kVA | 250
|  | Комплект параллельного подключения для 3-ф ИБП NetPRO 20-40kVA | 375
On-Line Серия NetPRO 33 XL (вместо Cobalt 33 XL), моноблочные, 3ф/3ф, внешние АКБ, плавный пуск. Гарантия 36 мес.
|  | NetPRO 33 10XL (10 kVA/10 kW, без батарей, зарядное у-во 384-528В, до 4А) | 2265
|  | NetPRO 33 15XL (15 kVA/15 kW, без батарей, зарядное у-во 384-528В, до 6А) | 2645
|  | NetPRO 33 20XL (20 kVA/18 kW, без батарей, зарядное у-во 384-528В, до 8А) | 3650
|  | NetPRO 33 30XL (30 kVA/27 kW, без батарей, зарядное у-во 384-528В, до 12А) | 4280
|  | NetPRO 33 40XL (40 kVA/36 kW, без батарей, зарядное у-во 384-528В, до 16А) | 5540
Зарядный ток по умолчанию - 50% от максимального
Опции
|  | SNMP-карта для 3-ф ИБП (бесплатное ПО, поддержка DHCP, Windows/Linux/UNIX/MAC, подходит и для 1-ф ИБП) | 245
|  | "Сухие контакты" для всех NetPRO 33 | 90
|  | "Холодный старт" от АКБ для всех NetPRO 33 | 350
|  | Комплект параллельного подключения для 3-ф ИБП NetPRO 10-15kVA | 250
|  | Комплект параллельного подключения для 3-ф ИБП NetPRO 20-40kVA | 375
On-Line Серия NetPRO 33 и RM 60-600 кВА, модульное исполнение, 3ф/3ф, внешние АКБ, плавный пуск. Гарантия 36 мес.
На базе модулей 25-30 кВА (мощность систем: 60-120 кВА; пылевой фильтр), напольное исполнение
|  | NetPRO 33 60XL (60 kVA/54 kW, 2 модуля по 30кВА/27кВт, зарядное у-во 384-528В до 24А) | 9700
|  | NetPRO 33 90XL (90 kVA/81 kW, 3 модуля по 30кВА/27кВт, зарядное у-во 384-528В до 36А) | По запросу
|  | NetPRO 33 120XL (120 kVA/108 kW, 4 модуля по 30кВА/27кВт, зарядное у-во 384-528В до 48А) | По запросу
На базе модулей 50 кВА (оптимальное решение!; мощность систем: 100-500 кВА; пылевой фильтр), напольное исполнение
|  | NetPRO 33 RM 100XL (100 kVA/90 kW, 2 модуля по 50кВА/45кВт, зарядное у-во 384-528В, до 40A) | По запросу
|  | NetPRO 33 RM 150XL (150 kVA/135 kW, 3 модуля по 50кВА/45кВт, зарядное у-во 384-528В, до 60A) | По запросу
|  | NetPRO 33 RM 200XL (200 kVA/180 kW, 4 модуля по 50кВА/45кВт, зарядное у-во384-528В, до 80A) | По запросу
|  | NetPRO 33 RM 250XL (250 kVA/225 kW, 5 модулей по 50кВА/45кВт, зарядное у-во 384-528В, до 100A) | По запросу
|  | NetPRO 33 RM 300XL (300 kVA/270 kW, 6 модулей по 50кВА/45кВт, зарядное у-во 384-528В, до 120A) | По запросу
|  | NetPRO 33 RM 350XL (350 kVA/315 kW, 7 модулей по 50кВА/45кВт, зарядное у-во 384-528В, до 140A) | По запросу
|  | NetPRO 33 RM 400XL (400 kVA/360 kW, 8 модулей по 50кВА/45кВт, зарядное у-во 384-528В, до 160A) | По запросу
|  | NetPRO 33 RM 450XL (450 kVA/405 kW, 9 модулей по 50кВА/45кВт, зарядное у-во 384-528В, до 180A) | По запросу
|  | NetPRO 33 RM 500XL (500 kVA/450 kW, 10 модулей по 50кВА/45кВт, зарядное у-во 384-528В, до 200A) | По запросу
Зарядный ток по умолчанию - 50% от максимального
На базе модулей 10-15 кВА (мощность систем: 20-90 кВА), монтаж в стандартную 19" стойку
|  | NetPRO 33 RM-20X (20 кВА/20 кВт, 2 модуля по 10кВА/10кВт - 3ф/1ф опция - зарядное устройство 384-528В, до 8А) | 6415
|  | NetPRO 33 RM-30X (30 кВА/30 кВт, 2 модуля по 15кВА/15кВт, зарядное устройство 384-528В, до 12А) | 6888
|  | NetPRO 33 RM-40X (40 кВА/40 кВт, 4 модуля по 10кВА/10кВт - 3ф/1ф опция - зарядное устройство 384-528В, до 16А) | 10688
|  | NetPRO 33 RM-45X (45 кВА/45 кВт, 3 модуля по 15кВА/15кВт, зарядное устройство 384-528В, до 18А) | 9975
|  | NetPRO 33 RM-60X (60 кВА/60 кВт, 6 модулей по 10кВА/10кВт, зарядное устройство 384-528В, до 24А) | 16388
|  | NetPRO 33 RM-90X (90 кВА/90 кВт, 6 модулей по 15кВА/15кВт, зарядное устройство 384-528В, до 36А) | По запросу
|  | Батарейный блок 480В/7Ач (4U, глубина 800 мм, HotSWAP, для ИБП 10-15 кВА достаточно 1 блок, для 20-25 кВА нужно мин. 2 блока) | 1952
|  | Батарейный блок 480В/9Ач (4U, глубина 800 мм, HotSWAP, для ИБП 10-15 кВА достаточно 1 блок, для 20-30 кВА нужно мин. 2 блока) | 2092
Зарядный ток по умолчанию - 50% от максимального
NEW!!! | On-Line Серия NetPRO 33 RM - Стоечные 19", 3ф/3ф (опционально 3ф/1ф), внешние АКБ. Гарантия 36 мес. |  | NEW!!!
|  | NetPRO 33 RM 10XL (3U, глубина 780 мм, 10 кВА 10 кВт, ЗУ 384-528В, до 4А, клеммные колодки, в параллель до 4 шт) | 2990
|  | NetPRO 33 RM 15XL (3U, глубина 780 мм, 15 кВА 15 кВт, ЗУ 384-528В, до 6А, клеммные колодки, в параллель до 4 шт) | 3125
|  | NetPRO 33 RM 20XL (3U, глубина 780 мм, 20 кВА 18 кВт, ЗУ 384-528В, до 8А, клеммные колодки, в параллель до 4 шт) | 4056
|  | NetPRO 33 RM 25XL (3U, глубина 780 мм, 25 кВА 25 кВт, ЗУ 384-528В, до 10А, клеммные колодки, в параллель до 4 шт) | 4150
|  | Батарейный блок 480В/7Ач (4U, глубина 800 мм, HotSWAP, для ИБП 10-15 кВА достаточно 1 блок, для 20-25 кВА нужно мин. 2 блока) | 1952
|  | Батарейный блок 480В/9Ач (4U, глубина 800 мм, HotSWAP, для ИБП 10-15 кВА достаточно 1 блок, для 20-25 кВА нужно мин. 2 блока) | 2092
Опции
|  | SNMP-карта для 3-ф ИБП (бесплатное ПО, поддержка DHCP, Windows/Linux/UNIX/MAC, подходит и для 1-ф ИБП) | 245
|  | Комплект для 1-фазного выхода на ИБП NetPRO 33 RM (преобразование ИБП 3ф/3ф в 3ф/1ф) | 75
|  | Фирменнные раздвижные направляющие для установки ИБП NetPRO 33 RM или батарейного блока в стойку | 112
|  | Комплект параллельного подключения для NetPRO 33 RM XL | 375
Зарядный ток по умолчанию - 50% от максимального
NEW!!! | On-Line ИБП COVER 60-300kVA, 3ф/3ф, внешн АКБ (кроме MZ 30). Гарантия 24 мес |  | NEW!!!
|  | Cover MZ 30 (30 kVA/30 kW, без батарей, зар. у-во 360-480В, до 10А, ИБП на складе в Польше, цена со склада в Киеве) - NEW! | 5475
|  | Cover MZ 30 (30 kVA/30 kW, батареи 7,2Ач 72шт, зар. у-во 360-480В, до 10А, ИБП на складе в Польше, цена со склада в Киеве) - NEW! | 7150
|  | Cover MZ 30 (30 kVA/30 kW, батареи 9Ач 72шт, зар. у-во 360-480В, до 10А, ИБП на складе в Польше, цена со склада в Киеве) - NEW! | 7600
|  | Cover MZ 60 (60 kVA/60 kW, внеш. батареи, зар. у-во 360-480В, до 20А, ИБП на складе в Польше, цена со склада в Киеве) - NEW! | 9980
|  | Cover MZ 80 (80 kVA/80 kW, внеш. батареи, зар у-во 360-480В, до 20А, ИБП на складе в Польше, цена со склада в Киеве) - NEW! | 10965
|  | Cover HS 105/100 (100 kVA/90 kW, внеш. батареи, зар. у-во 384-528В, до 40А, ИБП на складе в Польше, цена со склада в Киеве) - NEW! | По запросу
|  | Cover HS 155/200 (150 kVA/135 kW, внеш. батареи, зар. у-во 384-528В, до 60А, ИБП на складе в Польше, цена со склада в Киеве) - NEW! | По запросу
|  | Cover HS 205/200 (200 kVA/180 kW, внеш. батареи, зар. у-во 384-528В, до 80А, ИБП на складе в Польше, цена со склада в Киеве) - NEW! | По запросу
|  | Cover HS 305/250 (250 kVA/225 kW, внеш. батареи, зар. у-во 384-528В, до 100А, ИБП на складе в Польше, цена со склада в Киеве) - NEW! | По запросу
|  | Cover HS 305/300 (300 kVA/270 kW, внеш. батареи, зар. у-во 384-528В, до 120А, ИБП на складе в Польше, цена со склада в Киеве) - NEW! | По запросу
Зарядный ток по умолчанию для серии HS - 50% от максимального
Опции
|  | SNMP-карта для Cover MZ (бесплатное ПО, поддержка DHCP, Windows/Linux/UNIX) | 240
|  | SNMP-карта для 3-ф ИБП Cover HS (бесплатное ПО, поддержка DHCP, Windows/Linux/UNIX/MAC, подходит и для 1-ф ИБП NetPRO) | 245
|  | Комплект параллельного подключения для Cover MZ | 300
|  | Комплект параллельного подключения для Cover HS | 750
|  | Расширенная плата "сухие контакты" для Cover MZ | 250
Фирменные батарейные шкафы с 40 шт. АКБ (в среднем примерно 8-10 минут автономии при типичной нагрузке 80%) для всех 3-фазных ИБП соответствующей мощности; цена "под ключ", с учетом АКБ и монтажного к-та, кабелей "ИБП - бат. шкаф" до 2м, гарантия 24 мес
|  | Шкаф 12Ач для ИБП до 20 кВА (40 шт. 12В/12Ач, шкаф C10, размер 950*470*615 мм), с учетом АКБ и монтажного к-та | 2500
|  | Шкаф 18Ач для ИБП до 30 кВА (40 шт. 12В/18Ач, шкаф C10, размер 950*470*615 мм), с учетом АКБ и монтажного к-та | 3500
|  | Шкаф 26Ач для ИБП до 40 кВА (40 шт. 12В/26Ач, шкаф C20, размер 950*470*1190 мм), с учетом АКБ и монтажного к-та | 4700
|  | Шкаф 35Ач для ИБП до 60 кВА (40 шт. 12В/35Ач, шкаф C20, размер 950*470*1190 мм), с учетом АКБ и монтажного к-та | 6200
|  | Шкаф 55Ач для ИБП до 80-90 кВА (40 шт. 12В/65Ач, шкаф C40, размер 950*880*1190 мм), с учетом АКБ и монтажного к-та | 9600
|  | Шкаф 65Ач для ИБП до 90-100 кВА (40 шт. 12В/65Ач, шкаф C40, размер 950*880*1190 мм), с учетом АКБ и монтажного к-та | 10500
|  | Шкаф 100Ач для ИБП до 120 кВА (40 шт. 12В/100Ач, шкаф C40, размер 950*880*1190 мм), с учетом АКБ и монтажного к-та | 13300
|  | Шкаф 100Ач для ИБП до 150 кВА (44 шт. 12В/100Ач, шкаф C40-120, размер 950*880*1375 мм), с учетом АКБ и монтажного к-та | 14700
|  | Шкаф 200Ач для ИБП до 250 кВА (40 шт. 12В/200Ач, шкаф G40-200, размер 1900*1270*1260 мм), с учетом АКБ и монт. к-та* | 28700
* Вместо одного шкафа 200Ач рекомендуем устанавливать 2 шкафа по 40 шт. 12В/100Ач (!)
Стоимость иных конфигураций - по запросу
Фирменные батарейные шкафы - без батарей (для индивидуальной комплектации)
|  | Шкаф C6 (28 шт. 12В/12-20Ач, 12 шт. 26-50Ач, 6 шт. 65-120Ач, размер 585*470*615 мм, без АКБ и монтажного комплекта) | 105
|  | Шкаф C8 (36 шт. 12В/12-20Ач, 16 шт. 26-50Ач, 8 шт. 65-120Ач, размер 780*470*615 мм, без АКБ и монтажного комплекта) | 116
|  | Шкаф C10 (40 шт. 12В/12-20Ач, 20 шт. 26-50Ач, 10 шт. 65-120Ач, размер 950*470*615 мм, без АКБ и монтажного комплекта) | 135
|  | Шкаф C20 (40 шт. 12В/26-50Ач, 20 шт. 65-110Ач, размер 950*470*1190 мм, без АКБ и монтажного комплекта) | 235
|  | Шкаф C40 (до 40 шт. 12В/110Ач, размер 950*880*1190 мм, без АКБ и монтажного комплекта) | 550
|  | Шкаф C40-120 (до 40 шт. 12В/120Ач, размер 950*880*1475 мм, без АКБ и монтажного комплекта) | 675
|  | Шкаф G40-200 (до 40 шт. 12В/200Ач, размер 1900*1270*1260 мм, без АКБ и монтажного комплекта) | 1825
|  | Шкаф G40-250 (до 40 шт. 12В/250Ач, размер 2100*1260*1180 мм, без АКБ и монтажного комплекта) | 2000
Монтажный комплект для подключения АКБ (перемычки, предохранители с держателями, кабель для подключения батарейного блока к ИБП - до 2 метров и др.)
|  | Монтажный комплект для подключения шкафа внешних батарей - ИБП до 40 кВА | 700
|  | Монтажный комплект для подключения шкафа внешних батарей - ИБП до 60 кВА | 800
|  | Монтажный комплект для подключения шкафа внешних батарей - ИБП до 90 кВА | 1000
|  | Монтажный комплект для подключения шкафа внешних батарей - ИБП до 120 кВА | 1300
|  | Монтажный комплект для подключения шкафа внешних батарей - ИБП до 150 кВА | 1500
|  | Монтажный комплект для подключения шкафа внешних батарей - ИБП до 300 кВА | 1800
Стоимость монтажных комплектов для ИБП иных мощностей - по запросу